PAGE  
2

Приложение № 6
к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю
«детская онкология»,
утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

     от «___» ________ 2017 г. №_______
Стандарт оснащения детского онкологического отделения
	№ п/п
	Наименование оборудования (оснащения)


	Количество, штук

	1. 
	Функциональная кровать
	по числу коек

	2. 
	Функциональная кроватка для детей грудного возраста
	по требованию

	3. 
	Кроватка с подогревом или матрасик для обогрева
	по требованию

	4. 
	Противопролежневый матрасик
	по числу коек

	5. 
	Пеленальный стол
	по требованию

	6. 
	Прикроватный столик
	по числу коек

	7. 
	Тумба прикроватная
	по числу коек

	8. 
	Кресло-каталка
	по требованию

	9. 
	Каталка для перевозки больных
	по требованию 

	10. 
	Тележка грузовая межкорпусная
	по требованию 

	11. 
	Каталка для перевозки больных с подъемным механизмом и съемными носилками
	1

	12. 
	Массажная кушетка
	по требованию

	13. 
	Шкаф для лекарственных средств
	по требованию

	14. 
	Шкаф для хранения медицинских документов 
	по требованию

	15. 
	Шкаф для хранения медицинских инструментов
	по требованию

	16. 
	Кушетка
	по требованию

	17. 
	Сейф для хранения сильнодействующих лекарственных средств
	2

	18. 
	Монитор с определением температуры тела, частоты дыхания, пульсоксиметрией, электрокардиографией, неинвазивным измерением артериального давления
	по требованию

	19. 
	Вакуумный электроотсос
	1 на 5 коек

	20. 
	Мешок Амбу
	2

	21. 
	Переносной набор для реанимации
	1

	22. 
	Мобильная реанимационная тележка 
	1

	23. 
	Бестеневая лампа для перевязочной
	1

	24. 
	Инфузомат – автоматический дозатор лекарственных веществ 
	1 на 1 койку 

	25. 
	Перфузор
	1 на 3 койки 

	26. 
	Штатив медицинский (инфузионная стойка)
	1 на 1 койку

	27. 
	Тромбомиксер
	1

	28. 
	Бактерицидный облучатель  воздуха
	по требованию

	29. 
	Шкаф ламинарный 
	2

	30. 
	Ингалятор
	1 на 6 коек



	31. 
	Набор для отоларингологического обследования
	1

	32. 
	Набор для офтальмологического обследования
	1

	33. 
	Тонометр для измерения артериального давления, в том числе с манжетой для детей до года
	1 на 1 врача

	34. 
	Негатоскоп
	1

	35. 
	Кислородная подводка 
	1  на 1 койку

	36. 
	Инструментальный стол
	3

	37. 
	Весы электронные для детей до 1 года
	2

	38. 
	Весы
	2

	39. 
	Ростометр
	2

	40. 
	Стетофонендоскоп
	1 на 1 врача

	41. 
	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец
	по требованию

	42. 
	Термометр медицинский
	по числу коек

	43. 
	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов
	по требованию

	44. 
	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов
	по требованию


